Додаток 3
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	ПРОТОКОЛ[footnoteRef:1]  [1: Протокол заповнюється в друкованому вигляді, без виправлень, на одній сторінці . При необхідності сторони можуть внести до таблиці додаткові показники якості вод.] 

СПІЛЬНОГО ВІДБОРУ ПРОБ:
№ [footnoteRef:2].................... [2: Номер протоколу спільного відбору проб повинен бути однаковий для обох Сторін] 
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	Міністерство, головна організація[footnoteRef:3] [3:  Кожна лабораторія вносить до таблиці свої відомості ] 

	Назва організації, яка виконувала спільні відбори проб





	Країна, що заповнює бюлетень:
	

	Водний об'єкт:
	

	Місце відбору проб [footnoteRef:4]: [4:  Вказується місце моніторингу згідно із додатком 2 « Узгоджені місця моніторингу для спільних відборів проб» або інше, якщо є необхідність.] 

	

	Дата відбору проби:
	



	Представник України:
	Представник Республіки Молдова:

	
( посада , ФІ)
	
( посада , ФІ)



	Показник якості води
	Одиниці виміру
	Кількість знаків після коми
	Значення

	Температура води
	 °C
	цілі
	

	Запах (при 20 0 С)
	бал
	цілі
	

	Кольоровість
	[bookmark: _GoBack]град
	цілі
	

	Завислі речовини
	мг /дм 3
	цілі
	

	рН
	одиниці рН
	один
	

	Розчинений кисень
	мг 2 / дм 3
	один
	

	ХСК ( біхроматна )
	мг О/дм 3
	один
	

	БСК (5 діб)
	мг О/дм 3
	один
	

	Сухий залишок
	мг /дм 3
	цілі
	

	Хлориди
	мг /дм 3
	цілі
	

	Сульфати
	мг /дм 3
	цілі
	

	Амоній (у перерахунку на азот)
	мг N-NH4/дм3
	два
	

	Нітрити (у перерахуванні на азот)
	мг N-NO2/дм3
	два
	

	Нітрати (у перерахуванні на азот)
	мг N-NO3/дм3
	один
	

	Ортофосфати (у перерахунку на фосфор)
	мг P-PО4/дм 3
	два
	

	Мідь розчинена ( Cu ++ ) (фільтрована проба)
	мг /дм 3
	три
	

	СПАР
	мг /дм 3
	два
	

	Нафтопродукти
	мг /дм 3
	три
	



Цей бюлетень аналізу відноситься до проби води, відібраної згідно згаданих умов. Бюлетень складено у двох примірниках – один для Республіки Молдова та один для України.
Керівник лабораторії: _______________________________ 		(примірник .........)
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